## phụ lục kèm thông báo
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC
Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang năm 2024
(Đính kèm Thông báo chào giá ngày 13 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang)
TT | Mã dùng chung | Tên Sản Phẩm | Thành phần/ thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | ĐVT | Ghi chú
1 | HC240002 | Amoxicillin / clavulanic acid 20/10µg (Ac) |  | Đĩa
2 | HC240003 | Blood agar base | Thành phần: Beef Extract 10.0; Tryptose 10.0; Sodium Chloride 5.0; Agar 15.0; pH = 7.3 ± 0.2 ở 25°C. | Hộp
3 | HC240004 | Bộ định danh trực khuẩn gram âm | Bộ định danh IVD NK-IDS 14GNR là một hệ thống gồm 14 thử nghiệm sinh hoá dùng để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | Bộ
4 | HC240005 | Bộ nhuộm gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid | Bộ
5 | HC240006 | Bộ nhuộm gram, bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. | Bộ
6 | HC240008 | Cefepime 30µg (Cm) |  | Đĩa
7 | HC240010 | Cefotaxime 30µg (Ct) |  | Đĩa
8 | HC240011 | Cefoxitin 30µg (Cn) |  | Đĩa
9 | HC240012 | Ceftazidime 30µg (Cz) |  | Đĩa
10 | HC240013 | Ceftriaxone 30µg (Cx) |  | Đĩa
11 | HC240014 | Cefuroxime 30µg (Cu) |  | Đĩa
12 | HC240015 | Ciprofloxacin 5µg (Ci) |  | Đĩa
13 | HC240017 | Cồn 70 độ |  | Lít
14 | HC240018 | Cồn 90 độ |  | Lít
15 | HC240019 | Cồn sát khuẩn tay nhanh dạng gel |  | Chai
16 | HC240021 | Chai cấy máu hai pha |  | Chai
17 | HC240022 | Chất nhuộm tế bào Hematoxylin |  | Chai
18 | HC240023 | Dengue Ns1Ag (kháng nguyên sốt xuất huyết) | Phát hiện kháng nguyên NS1 của Virus Dengue Độ nhạy: 95.8% Độ đặc hiệu: 96.1% Phù hợp được với máy đọc test | Test
19 | HC240024 | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt hoạt tính |  | Can
20 | HC240025 | Dung dịch phun khử khẩn nhanh bề mặt | 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate 1. Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu… Diệt khuẩn (MRSA, ESBL) theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 5 phút. Diệt virus (H1N1, Rotavirus...) trong 5 phút. Tương thích với hầu hết chất liệu bề mặt và thiết bị. | Chai
21 | HC240026 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 4% kl/tt Chlorhexidine Gluconate | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại.thành phần: 4% kl/tt Chlorhexidine Gluconate | Chai
22 | HC240027 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại | Chất khử trùng bề mặt, không khí Zyto 30ppm AgNO3, 6% W/V Hydrogen peroxide, Zyto RFID Cloud. Dung dịch không có tác dụng độc hại, không ảnh hưởng đến giá trị pH và không gây ăn mòn. Phân huỷ sinh học. Diệt khuẩn lên đến 110 loại Vi khuẩn virus có hại. | Chai
23 | HC240028 | Dung dịch tẩy rửa sinh học 5 enzym | Dung dịch đa enzyme, sát khuẩn, khử trùng dụng cụ, loại bỏ các mảng bám trên dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi. | Chai
24 | HC240030 | Đầu col trắng |  | Cái
25 | HC240031 | Đầu col vàng có khía |  | Cái
26 | HC240032 | Đầu col xanh |  | Cái
27 | HC240033 | Đĩa giấy Bacitracin (A) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin | Đĩa
28 | HC240034 | Đĩa giấy Novobiocin (Nv) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin | Đĩa
29 | HC240035 | Đĩa giấy Optochin (P) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin | Đĩa
30 | HC240038 | Định tính phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. | Hóa chất xác định nhóm máu A. Thành phần: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti A A500100 1,0ml | Lọ
31 | HC240039 | Định tính phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. | Hóa chất xác định nhóm máu B. Thành phần: kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti B B500100 1,0ml | Lọ
32 | HC240040 | Định tính phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. | Hóa chất phát hiện Typ Rho (D). Thành phần: kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti D BS225 1,0ml | Lọ
33 | HC240042 | Gel bôi trơn | Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid | Tuýp
34 | HC240044 | Giemsa | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa | Chai
35 | HC240047 | Hoá chất nhuộm Papa 2a OG6 | Hoá chất nhuộm Papa 2a OG6 | Chai
36 | HC240048 | Hoá chất nhuộm Papa 3b EA50 | Hoá chất nhuộm Papa 3b EA50 | Chai
37 | HC240052 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn |  | Lọ
38 | HC240053 | Lọ nhựa đựng phân có chất bảo quản 50ml HTM nắp vàng, có nhãn |  | Lọ
39 | HC240054 | Meropenem 10µg (Me) |  | Đĩa
40 | HC240064 | Oxacillin |  | Đĩa
41 | HC240065 | Ống nghiệm đông máu (Serum) |  | Ống
42 | HC240070 | Que cấy nhựa vô trùng |  | Cái
43 | HC240071 | Que phết bệnh phẩm nam/nữ |  | Que
44 | HC240074 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Thành phần | Test
45 | HC240075 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Que thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể HIV1/2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. Sản phẩm sử dụng một lần. | Test
46 | HC240076 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết(kháng thể) | Độ nhạy: 94.3% Độ đặc hiệu: 99.1% Phù hợp được với máy đọc test | Test
47 | HC240077 | Test phát hiện 4 chất gây nghiện trong nước tiểu (MOP-THC-AMP-MET) | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời MOP300/AMP1000/MET1000/THC50 trong nước tiểu | Test
48 | HC240079 | Tube chứa chất chống đông (Citrate) | Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông citrate 3.8%, dùng cho xét nghiệm đông máu. | Ống
49 | HC240080 | Tube chứa chất chống đông EDTA nắp cao su bọc nhựa |  | Ống
50 | HC240081 | Tube chứa chất chống đông Heparin | Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch. | Ống
51 | HC240086 | Vôi soda | Dạng hạt. Hấp thụ cacbon dioxyd > 20%. | Chai
52 | HC240088 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan C | Định tính kháng thể của Virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương ở người | Test
53 | HC240094 | Test xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan A ( test HAV) | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan A. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Độ nhạy: 90,6%. Độ đặc hiệu: 97,6%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Test
54 | HC240095 | Test xét nghiệm nhanh chẩn đoán viêm gan B ( test HbsAg) | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-300-17 | Test
55 | HC240096 | Cidex OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. Không gây ăn mòn dụng D25cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.). Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS | Test
56 | HC240097 | Presept 2.5 | Presept 2.5 | Viên
57 | HC240098 | Lugol 3% | Lugol 3% | Lít
58 | HC240099 | Acid acetic 3% | Acid acetic 3% | Lít
59 | HC240100 | Keo dán lam | Keo dán lam | Chai
60 | HC240101 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Hộp
61 | HC240102 | Lam vát cạnh | Lam vát cạnh | Hộp
62 | HC240103 | Ống nghiệm EDTA 0.5 ml nắp bật (Nhi) màu trắng, mous thấp | Ống nghiệm EDTA 0.5 ml nắp bật (Nhi) màu trắng, mous thấp | Ống
63 | HC240104 | Ống nghiệm có nắp 5ml | Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, có nhãn, dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Ống
64 | HC240105 | Ống nghiệm Glucose nắp xám | Ống nghiệm Glucose nắp xám | Ống
65 | HC240106 | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ 4.0 ml nắp đỏ | Ống nghiệm Serum hạt nhỏ 4.0 ml nắp đỏ | Ống
66 | HC240107 | Que gòn tiệt trùng trong ống nghiệm | Que gòn tiệt trùng trong ống nghiệm | Que
67 | HC240108 | Que spatula |  | Que
68 | HC240109 | Anti-AB | Hóa chất xác định nhóm máu hệ ABO. Thành phần: kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A A-5E10; Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-B B-2D7 (1,0ml). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100%. Quy cách: Hộp 1 lọ 10ml | Lọ
69 | HC240110 | Bộ kit tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung và dịch cơ thể, Max-prep Pap Test (lọ dung dịch bảo quản, màng lọc tế bào, chổi lấy mãu, lame kính) | Bộ kit tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung và dịch cơ thể, Max-prep Pap Test (lọ dung dịch bảo quản, màng lọc tế bào, chổi lấy mãu, lame kính) | Kit
70 | HC240111 | Chất cố định tiêu bản Formalin, pha loãng trung tính 10% | Chất cố định tiêu bản Formalin, pha loãng trung tính 10% | Lít
71 | HC240112 | Test miễn dịch nhanh để phát hiện liên cầu khuẩn nhóm A Veda | Test miễn dịch nhanh để phát hiện liên cầu khuẩn nhóm A Veda | Test
72 | HC240113 | Test miễn dịch nhanh để phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B Veda | Test miễn dịch nhanh để phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B Veda | Test
73 | HC240114 | Test nhanh chẩn đoán bệnh lao (Card) | Phát hiện định tính sự hiện diện của kháng thể kháng vi khuẩn Mycobacterium. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 88.6%. Độ đặc hiệu: 96.5% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Test
74 | HC240115 | Test nhanh chẩn đoán cúm A, cúm B và H1N1 | Quy cách: Hộp 25 test; Que thử gồm 3 vạch thử A, B, A (H1N1), Phát hiện phân biệt kháng nguyên virus cúm A, cúm B, và cúm A (H1N1) từ mẫu tăm bông dịch mũi, họng. Độ nhạy tương quan: 76.8%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%. Không có phản ứng chéo với các vi khuẩn: E. Coli, Enterococcus faecalis, Legionella spp, Mycobacterium tuberculosis, S. pneumoniae, Streptococcus group A/pneumoniae/aureus/pyogenes. Không có phản ứng chéo với các virus: Adenovirus type21, Parainfluenza 1 vius/2 virus/Type 3 Antigen, RSV A2 Strain/Long Strain. Các mẫu mỡ máu, ly giải máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm. | Test
75 | HC240116 | Test nhanh chẩn đoán đường huyết | Test nhanh chẩn đoán đường huyết | Test
76 | HC240117 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm dạ dày (Card) | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm dạ dày (Card) | Test
77 | HC240118 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể viêm dạ dày (Card) | ʺPhát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,5%. Độ đặc hiệu: 99,2% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.ʺ | Test
78 | HC240119 | Test nhanh chẩn đoán KN, phân biệt KST sốt rét (Card) | Phát hiện ký sinh trùng sốt rét P.f/P.v trong mẫu máu toàn phần. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần. Độ nhạy: 98%. Độ đặc hiệu: 98% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-302-17 | Test
79 | HC240120 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng | Quy cách: Hộp 25 test; Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thể tích mẫu: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương; Độ nhạy : 98.1% Độ đặc hiệu: 99.1%; Các thành phần hoạt chất chính: • 1 thanh thử bao gồm:cộng hợp vàng (là thành phần chính): Kháng thể đơn dòng chuột kháng Enterovirus 71 - keo vàng (1 ± 0.2µg), Vạch thử (là thành phần chính): kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (4 ± 0,8 µg), Vạch chứng (là thành phần chính): kháng thể IgG dê kháng chuột (8 ± 1,6 µg), kháng nguyên Pad: kháng nguyên Enterovirus 71 tái tổ hợp (1,5 ± 0,3 µg) • Dung môi pha loãng bao gồm: đệm phosphate 100mM (5ml), sodium azit (0.01w / v%) Kits xét nghiệm ổn định ít nhất 3 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C; Không phản ứng chéo với Echovirus, Poliovirus, Pan-enterovirus, Adenovirus, Cytomegalovirus, Herpes, Influenza, Parainfluenza virus. | Test
80 | HC240121 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E (Card) | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E (Card) | Test
81 | HC240122 | Test nhanh định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Adenovirus trong mẫu phân người | Test nhanh định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên Rotavirus nhóm A và Adenovirus trong mẫu phân người | Test
82 | HC240123 | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV) từ dịch hút vòm mũi họng. | 20 test/hộp. Phát hiện Virus hợp bào hô hấp (RSV) trong mẫu phết tỵ hầu hoặc phết họng; hoặc mẫu hút dịch tỵ hầu bằng phương pháp sắc ký miễn dịch. _ Độ nhạy: 99,92 %. Độ đặc hiệu: 99,85 %. Độ chinh xác 100%. Thời gian ủ 10 phút _Thành phần : sử dụng kháng thể đơn dòng, kháng thể đang dòng ở pha rắn; test gồm khay thử, tăm bông phết mẫu, dung dịch chiết xuất. _ Không có phản ứng chéo với parainfluenza virus, Rhinovirus, Adenovirus. _ Bảo quản 4 - 30oC. Loại cassette kích thước 6mm. Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn CFS, ISO | Test
83 | HC240124 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Chlamydia trong mẫu chổi tế bào, tăm bông dịch cổ tử cung | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Chlamydia trong mẫu chổi tế bào, tăm bông dịch cổ tử cung | Test
84 | HC240125 | Test nhanh phát hiện máu ẩn trong phân (Card) | Khay thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt của máu ẩn trong phân của người. Độ nhạy tương quan: 93,6% (89,6%-96,5%)*. Độ đặc hiệu tương quan: 99,1% (98,2%-99,6%)*. Độ chính xác: 97,95% (96,92%-98,71%)*. * Khoảng tin cậy 95%. Sản phẩm sử dụng một lần | Test
85 | HC240126 | Test thử HbA1c | Quy cách: Hộp 20 test; Định lượng HbA1c. Thời gian đọc kết quả 3 phút. Mẫu: Máu toàn phần. Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Là test thử theo máy Standard F. | Test
86 | HC240127 | Test xét nghiệm nhanh định tính kháng thể virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người (Card) | Test xét nghiệm nhanh định tính kháng thể virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người (Card) | Test
87 | HC240128 | Thẻ định nhóm máu đầu giường ABO gắn sẵn huyết thanh mẫu | Thẻ định nhóm máu đầu giường ABO gắn sẵn huyết thanh mẫu | Thẻ
88 | HC240129 | Cồn 96 độ (+ can ) | Cồn 96 độ (+ can ) | lít
89 | HC240130 | Cồn tuyệt đối | Cồn tuyệt đối | lít
90 | HC240131 | BHI Broth | BHI Broth | Lọ
91 | HC240132 | Coagulase test | Coagulase test | hộp
92 | HC240133 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Ampicillin | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Ampicillin | hộp
93 | HC240134 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Cephalexin | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Cephalexin | hộp
94 | HC240135 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Doxycycline | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Doxycycline | hộp
95 | HC240136 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Gentamicin | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Gentamicin | hộp
96 | HC240137 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Ofloxacin | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật KSĐ - ĐKS Ofloxacin | hộp
97 | HC240138 | MAC-CONKEY AGAR | MAC-CONKEY AGAR | chai
98 | HC240139 | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry(Chương trình Ngoại kiểm Niệu) | Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp
99 | HC240140 | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry(Chương trình Ngoại kiểm Sinh Hóa) | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp
100 | HC240141 | RIQAS Monthly Haematology(Chương trình Ngoại kiểm Huyết Học) | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | Hộp
101 | VT240001 | Airway các số | Chất liệu nhựa y tế dẻo, trơn láng không gây kích ứng không gây tổn thương, tiệt trùng, các cỡ. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
102 | VT240002 | Ampu bóp bóng người lớn | Chất liệu bằng PVC . Mặt nạ theo size tương ứng 200cm. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
103 | VT240003 | Băng bột bó 4 in | Công dụng: hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân khi bị gãy xương. • Nguyên liệu: bông với thạch cao. • Màu sắc: trắng. • Trọng lượng: 390g/m2, 400g/m2, 410g/m2 Hoặc cấu hình tương đương. | Cuộn
104 | VT240004 | Băng bột bó 6 in | Băng bột bó thạch cao được sản xuất từ bột thạch cao chất lượng tốt với độ đông cứng nhanh, lớp gạc 100% cotton, dế sử dụng định hình trong chấn thương . Hoặc cấu hình tương đương. | Cuộn
105 | VT240006 | Băng dính lụa cuộn 2.5cm x 5m | Băng cố định miếng gạc trên vết thương, không gây kích ứng và có độ dính cao .chất liệu vải lụa Tafeta,sợi cellulose, keo kẽm oxide phủ điều kho hoặc cấu hình tương đương | cuộn
106 | VT240008 | Băng keo chỉ thị | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong y tế, kích thước: 12,5mmx50m. Hoặc cấu hình tương đương | Cuộn
107 | VT240009 | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc dùng để băng nén ép cầm máu, cố định khớp, giữ vật liệu cầm máu tại chỗ không bị xê dịch nhờ tính chất co giãn. Với chất liệu cotton, băng thun có độ bền cao. Hoặc cấu hình tương đương. | cuộn
108 | VT240010 | Băng vải cuộn y tế | Băng vải cuộn y tế kích thước 0.9cm x 2,5m . Chát liệu 100% bằng sợi cotton. Hoặc cấu hình tương đương. | Cuộn
109 | VT240011 | Bao camera (nội soi ) | Bao camera nội soi bao gồm: - Miệng bao được cố định bởi 2 vòng ghép lồng vào nhau, có đường kính là 97 mm. Vòng ngoài có bề dày 1.5mm. Vòng trong có bề dày: 1.8mm. Hai vòng này tròng khít vào nhau để giữ chặt miệng bao.Phần bao nylon để luồn camera khi thao tác dài 2.0m, bề rộng bản 144mm và có bề dày 0,03 mm. Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
110 | VT240014 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường bao gồm dây dẫn, khóa ngã tương ứng. Hoặc cấu hình tương đương. | bộ
111 | VT240019 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng 421, catheter bằng polyamid và polyurethane, đầu catheter thuôn nhỏ dần. Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
112 | VT240025 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Có thang chia dung tích hút > 10ml Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
113 | VT240026 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2ʹʹ; gioăng có núm bơm. Kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, làm bằng thép không gỉ, có nắp đậy. Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
114 | VT240027 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, Cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, làm bằng thép không gỉ. Vát 3 cạnh có nắp đậy. Pittong có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
115 | VT240028 | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Hoặc cấu hình tương đương | Cái
116 | VT240029 | Bơm tiêm 50cc (cho ăn) | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn, Pittong có khía bẻ gãy. Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
117 | VT240031 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Có thang chia dung tích hút > 5ml Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
118 | VT240033 | Bơm tiêm tự động 50cc dùng cho bơm tiêm điện | Ống tiêm 50ml, bằng nhựa y tế trong suốt và có kim, có khía, có khóa Luer lock, dùng cho máy bơm tiêm điện, kim rời Kích cỡ kim: 23G x 1 . Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
119 | VT240034 | Bông thấm nước | chất liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; hoặc cấu hình tương đương. | kg
120 | VT240036 | Canul mở khí quản các số | Dùng khai mở khí quản các số | Cái
121 | VT240037 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng đo | Bộ ống thông 7F 16/18/18G , 3 nòng ,dài 16CM-20CM; guide wire 0.035'' , kim mở đường 18G x 2 3/4. Hoặc cấu hình tương đương. | Bộ
122 | VT240039 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng đo | Catheter Tĩnh Mạch Trung Tâm 2 nòng, dài 20cm. 1 catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire . -1 kim chữ Y 18G .1 nong. 1 xilanh 5ml - 02 nút chặn. - 02 kẹp catheter. -1 kim tiêm - Kèm dao. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
123 | VT240040 | Chỉ nylon 2/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt. Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
124 | VT240041 | Chỉ silk 2/0 không kim đa sợi | Chỉ không tan đa sợi 2/0 không kim dài 75 cm, 10 sợi. Hoặc cấu hình tương đương | Tép
125 | VT240043 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 4/0 kim tròn(catgut) | Chỉ tiêu thiên nhiên Collagen tinh khiết, đơn sợi, 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Hoặc cấu hình tương đương | Tép
126 | VT240046 | Chỉ không tan đa sợi 3/0 kim tròn(SILK) | Chỉ không tan tự nhiên số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, làm từ protein hữu cơ - sợi tơ tằm. Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
127 | VT240048 | Chỉ không tiêu đa sợi (Nylon) thiên nhiên 4/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt. Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
128 | VT240050 | Chỉ không tiêu đa sợi thiên nhiên 3/0 kim tam giác( silk) | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 3/0 kim tam giác 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon.Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
129 | VT240051 | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 5/0 kim tam giác | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi (Silk) từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 5/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 16, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
130 | VT240052 | Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, làm từ Polyamide 6-6.6 cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt. Hoặc cấu hình tương đương. | Tép
131 | VT240060 | Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910 có chất kháng khuẩn, số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 1 , dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm; có chất kháng khuẩn. Hoặc cấu hình tương đương. | tép
132 | VT240061 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 1/0 kim đầu tù Khâu gan | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 1 dài 100cm, 1 đầu tù khâu gan BP-5, dài 65mm 3/8 vòng tròn. Hoặc cấu hình tương đương. | tép
133 | VT240062 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 có chất kháng khuẩn số 3/0 kim tròn | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm; có chất kháng khuẩn. Hoặc cấu hình tương đương. | tép
134 | VT240066 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 2/0 kim tròn ( catgut) | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm 2/0 kim tròn chiều dài chỉ 75 cm, 1/2CR26. Hoặc cấu hình tương đương | sợi
135 | VT240081 | Dây hút đàm các số , | Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm. Ống trơn láng, không sần sùi hoặc dập nứt.hia chuẩn trên thân ống. Dài 5 cm. Hoặc cấu hình tương | Sợi
136 | VT240081 | Dây hút đàm các số , có van kiểm soát | Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm. Ống trơn láng, không sần sùi hoặc dập nứt.hia chuẩn trên thân ống. Dài 5 cm. Hoặc cấu hình tương | Sợi
137 | VT240082 | Dây hút phẩu thuật 10ly | Dây hút dịch phẫu thuật dài 2m lòng ống 10 ly. | Cái
138 | VT240083 | Dây nối máy bơm tiêm tự động , không chứa DEHP, dài 140cm | Dây nối máy bơm tiêm tự động, không chứa DEHP, dài 140cm. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
139 | VT240085 | Dây oxy 2 nhánh | Chất liệu PVC mềm dẻo, màu xanh,không gây kích ứng với bệnh nhân, dài 2.0m . Hoặc cấu hình tương đương | Sợi
140 | VT240086 | Dây truyền dịch | Van khoá điều chỉnh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh , mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥1700mm. Hoặc cấu hình tương đương. | Bộ
141 | VT240088 | Dây truyền máu | Dây truyền máu kim 18G, van khoá điều chỉnh, van thoát khí, buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Chất liệu nhựa nguyên sinh,mềm dẻo, độ đàn hồi cao dây dài > 1500 mm,không chất gây sốt, kim sắc,tốc độ 20 giọt/ml. Hoặc cấu hình tương đương. | Bộ
142 | VT240089 | Đè lưỡi gỗ | Chất liệu gỗ dài 150x20x2mm | cái
143 | VT240091 | Điện cực tim | Điện cực tim dán đo điện tim người lớn, loại dùng một lần. | Miếng
144 | VT240097 | Gạc dẫn lưu (nhét mét) | Nguyên liệu: vải gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. - Kích thước 1cm x 200cm x 4 lớp. Đóng gói: 1 cái/gói; Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng . Hoặc cấu hình tương đương | Cái
145 | VT240098 | Gạc đắp vết thương 9cmx25cmx8 lớp | Gạc y tế tiệt trùng vải không dệt thấm hút tốt kích thước 9cm x 25cm x 8 lớp | Miếng
146 | VT240099 | Gạc nội soi (Meche) | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. - Kích thước 2cm x 30m x 6 lớp, cản quang. Đóng gói: 5 cáigói; Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas | Miếng
147 | VT240101 | Gạc Vaselin | Gạc Vaseline MiloVas giúp làm mềm da, bảo vệ vết thương. Dùng trong các trường hợp vết thương bị bỏng, da bị khô nứt. Kích thước 70 x 40 cm | gói
148 | VT240102 | Gạc y tế tiệt trùng 6cm x 8cm x 4 lớp | Gạc phẫu thuật 6cm x 8cm x 4lớp, tiệt trùng | gói
149 | VT240103 | Găng tay chưa tiệt trùng | Găng tay khám bệnh các cỡ( XS, S, M, L, XL), có bột, không tiệt trùng. Chất liệu cao su tự nhiên. Chiều dài găng 240mm. Hoặc cấu hình tương đương | Đôi
150 | VT240104 | Găng tay tiệt trùng các số | Găng tay tiệt trùng các số | Đôi
151 | VT240105 | Giấy điện tim 3 cần 63mmx30m | Giấy điện tim 3 cần 63mmx30m | Cuộn
152 | VT240106 | Giấy điện tim 3 cần 80mmx20m | Giấy điện tim 3 cần 80mmx20m | Cuộn
153 | VT240107 | Giấy điện tim 6 cần 110 x 140 x 200 tờ | Giấy điện tim 6 cần 110 x 140 x 200 tờ | xấp
154 | VT240110 | Bông không thấm kg/bọc | sợi bông không thấm nước, gói 1kg | kg
155 | VT240111 | Gòn viên | chất liệu hoàn toàn từ 100% bông xơ tự nhiên nên đảm bảo an toàn với da nhạy cảm.Hoặc cấu hình tương đương. | gram
156 | VT240114 | Huyết Áp Kế NL | Huyết áp kế khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực có kim định vị mức số 0,vòng hơi được làm bằng vải mai viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Hoặc cấu hình tương đương | Bộ
157 | VT240117 | Khẩu trang tiệt trùng | Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng, Lớp ngoài vải không dệt, lớp trong màu trắng làm bằng giấy kháng khuẩn và lớp vải không dệt. Dây thun đeo tai bảng to, mềm. Thanh nẹp mũi bằng nhựa. Được đóng gói 1 cái/bịch | Cái
158 | VT240118 | Khí CO2 | khối lượng khí: (25 ±0,5)kg/bình; Độ tinh khiết CO2 ≥ 99,9% (tt/tt) | kg
159 | VT240120 | Khí Oxy Y tế 6m3 lớn | Oxygen ≥ 99,5% (tt/tt) , tạp chất: H2O ≤ 60 mg/l, CO2 ≤ 0,03% (tt/tt), CO ≤ 5/triệu (tt/tt) | Bình
160 | VT240121 | Khóa 3 ngã (Dây 3 chia ) | Chất liệu nhựa dài 25cm, gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khoá đóng mở được và khoá luer-lock. Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố góc xoay 360 độ. Hoặc cấu hình tương đương. | Sợi
161 | VT240126 | Kim bướm | Kim các số 23G, 25G. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập. Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ, mài vát 3 cạnh, sắc nhọn. Tiệt trùng. Hoặc cấu hình tương đương | Cái
162 | VT240130 | Kim chọc dò số 14 đến 24 | Kim chọc dò các số các cỡ thích hợp cho gây tê tuỷ sống, kim sắc nhọn có tốc độ chảy mượt dễ phát hiện dịch não tuỷ chảy ra. Hoặc cấu hình tương đương. | cây
163 | VT240134 | Kim luồn tĩnh mạch số 18 | Kim luồn an toàn có cánh có cửa có đầu bảo vệ bằng kim loại, có cản quang ngầm số 18 hoặc cấu hình tương đương. | Cái
164 | VT240138 | Kim luồn tĩnh mạch số 20 | Kim luồn tĩnh mạch 20G 3 mặt vát, có cánh có cổng tiêm thuốc;- Có cản quan ngầm, dài ≥ 25mm, - Kim thép không rỉ, sắc, nhọn. Hoặc cấu hình tương đương | Cái
165 | VT240139 | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc, các cỡ, vật liệu ống thông bằng PUR.3 mặt vát, có cánh có cổng tiêm thuốc;- Có cản quan ngầm, dài ≥ 25mm, - Kim thép không rỉ, sắc, nhọn | Cái
166 | VT240140 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Kim luồn mạch máu 24G .3 mặt vát, có cánh có cổng tiêm thuốc;- Có cản quan ngầm, dài ≥ 25mm, - Kim thép không rỉ, sắc, nhọn Hoặc cấu hình tương đương | Cái
167 | VT240141 | Kim rút thuốc các số | Kim rút thuốc, rút máu các số. Sử dụng một lần, kim sắc nhọn làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh có nắp đậy, cỡ kim 18Gx1 1/2ʺ; 20Gx1 1/2ʺ; 23Gx1ʺ; 25Gx1ʺ; 25Gx5/8ʺ; 26Gx1/2ʺ; Hoaặc cấu hình tương đương. | Cái
168 | VT240143 | Lam nhám | Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. | Hộp
169 | VT240145 | Lammen 22x22 | Lammel bằng kính đặc biệt của Hydrolytical, mặt cắt chính xác. Kích thước 22 x 22 mm. Hoặc cấu hình tương đương. | Hộp
170 | VT240146 | Lancets | Sử dụng được tất cả các loại bút lấy máu. Kim bằng thép không gỉ tiệt trùng. Hoặc cấu hình tương đương. | Hộp
171 | VT240148 | Lọc khuẩn HME | Bộ lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm, có cổng đo CO2,các bộ lọc thiết kế để ngăn chặn vi khuẩn lây nhiễm chéo. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
172 | VT240150 | Lưỡi dao mổ số 11 | Lưỡi dao mổ số 11 Chất liệu làm bằng thép carbon, lưỡi dao sắc bén, tiệt trùng. Hoặc cấu hình tương đương | cái
173 | VT240151 | Lưỡi dao mổ số 15 | Lưỡi dao mổ số 15 Chất liệu làm bằng thép carbon, lưỡi dao sắc bén, tiệt trùng. Hoặc cấu hình tương đương | cái
174 | VT240152 | Lưỡi dao mổ số 20 | Lưỡi dao mổ số 20 Chất liệu làm bằng thép carbon, lưỡi dao sắc bén, tiệt trùng. Hoặc cấu hình tương đương | cái
175 | VT240160 | Mask gây mê các số | Mask gây mê các số bằng nhựa PVC không độc hại đệm hơi mềm mại đàn hồi, độ kín không khí và ít mùi. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
176 | VT240161 | Mask khí dung NL | Mặt nạ có kẹp mũi, bình chứa thuốc ≥8ml, dây nối oxy ≥2m, PVC y tế, size XL.Hoặc cấu hình tương đương. | cái
177 | VT240188 | Nhiệt kế 42 độ C | Nhiệt kế 42 độ C | cái
178 | VT240189 | Nội khí quản có bóng các số | Nội khí quản có bóng các số Được sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại | cái
179 | VT240190 | Nội khí quản cong mũi có bóng các số | Được sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. Nội khí quản cong mũi có bóng các số | cái
180 | VT240191 | Nón giấy phẩu thuật | Bề mặt mịn không có xơ vải và chỉ thừa; Vật liệu: Vải không dệt không thấm nước dây chun bo viền có độ đàn hồi không gây khó chịu cho người sử dụng; - Kích thước: S M L XLđảm bảo che phủ phần đầu và có dây chun bo viền | cái
181 | VT240193 | Ống nghe | Mặt nghe gồm chuông và màng nghedduwcj thiết kế 2 mặt ống nghe 2 tai làm bằng đồng thau dây chữ Y làm bằng nhựa . Hoăc cấu hình tương đương. | cái
182 | VT240196 | Phim X-Quang khô | Kích thước: 20 X 25cmPhim khô kỹ thuật số công nghệ laser: Cấu tạo gồm: Polyethylen terephthalate; Polymers ; Oranicsilver;( tương thích máy in phim Drypix 4000, 6000) | tấm
183 | VT240202 | Thông chữ T các số | Làm từ cao su tự nhiên. Có hình chữ T | sợi
184 | VT240203 | Thông dạ dày số các số | Các cỡ. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn.Hoặc cấu hình tương đương. | cái
185 | VT240204 | Thông hậu môn số các số | Các số. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
186 | VT240206 | Thông tiểu Foley 2 nhánh các số | Thông tiểu Foley 2 nhánh các số Nguyên liệu: 100% silicone chiều dài 40cm. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
187 | VT240208 | Thông trái bí các số | Được làm từ cao su thiên nhiên | sợi
188 | VT240216 | Túi chứa nước tiểu | Túi chứa nước tiểu kích cỡ 2000ml , có van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, có quay treo. Chất liệu nhựa, không rò rỉ, không gây kích ưng . Hoặc cấu hình tương đương. | Cái
189 | VT240234 | Khí Oxy Y tế 1.5 m3 |  | Bình
190 | VT240236 | Dây oxy 2 nhánh trẻ em | Chất liệu PVC mềm dẻo, màu xanh,không gây kích ứng với bệnh nhân, dài 2.0m . Hoặc cấu hình tương đương | Sợi
191 | VT240237 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ sơ sinh | Chất liệu PVC mềm dẻo, màu xanh,không gây kích ứng với bệnh nhân, dài 2.0m . Hoặc cấu hình tương đương | Sợi
192 | VT240238 | Mask khí dung trẻ em | Mặt nạ có kẹp mũi, bình chứa thuốc ≥8ml, dây nối oxy ≥2m, PVC y tế, size M, L. Hoặc cấu hình tương đương. | cái
193 | VT240239 | Mặt nạ bóp bóng sơ sinh cỡ số 0, 1 | 1. Chất liệu: Silicone 2. Thông số kĩ thuật: Mặt nạ silicone dùng cho bóp bóng các cỡ 0,1 tùy chọn. 3. Đặc tính, TNKT: Mặt nạ hấp tiệt trùng được ở 121oC. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái
194 | VT240240 | Mặt nạ bóp bóng trẻ em cỡ số 2, 3 | 1. Chất liệu: Silicone 2. Thông số kĩ thuật: Mặt nạ silicone dùng cho bóp bóng các cỡ 2,3 tùy chọn. 3. Đặc tính, TNKT: Mặt nạ hấp tiệt trùng được ở 121oC. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái
195 | VT240241 | Chỉ Chromic Catgut 3.5(2/0)150cm | Chỉ Chromic Catgut 3.5(2/0)150cm | Tép
196 | VT240242 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 2/0 | Chỉ Protisorb (Polydioxanone) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn, dài 26 mm 1/2c, PD30A26. Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi vô trùng, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 60-90 ngày, thời gian tan hoàn toàn (phân hủy bởi quá trình thủy phân) từ 180 đến 210 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Duy trì sức căng: 70-80% sau 2 tuần, 60-70% sau 4 tuần, 50-60% sau 6 tuần | Tép
197 | VT240243 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi 2/0 kim tròn đầu cắt 1/2C 37mm | Chỉ tan nhanh đa sợi polyglycolic acid phủ polycaprolactone và calcium stearate. Sức căng còn lại đạt 45% sau 6 ngày; 10% sau 10 ngày. Tan hoàn toàn trong 40-45 ngày. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C 37mm. Chỉ được đóng gói 2 lớp, bên trong là túi nhôm bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, CFS châu Âu | Tép
198 | VT240244 | Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 250mmx90mm | Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 250mmx90mm | Miếng
199 | VT240245 | Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 53 x 80mm | Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 53 x 80mm | Miếng
200 | VT240246 | Gạc phẫu thuật ổ bụng (tiệt trùng, Cản Quang) 40cm x 40cm x 6 lớp | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. Có sợi cản quang để tránh sót gạc sau phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, GMP, CE, FDA, QCVN 01:2017/BCT | Miếng
201 | VT240247 | Nội khí quản không bóng các số | Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Không bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng , không dễ gãy vỡ, không kích ứng da.Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm . Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012 | Cái
202 | VT240248 | Bàn chảy phẫu thuật | Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẩu thuật. Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các khẽ tay cho kỷ thuật viên trước khi phẩu thuật. • Kích thước: 10cm x 4cm | Cái
203 | VT240249 | Kim khâu các loại Tròn, Tam Giác | Kim khâu các loại Tròn, Tam Giác | Gói
204 | VT240250 | Bộ dây thở Jackson Rees người lớn | Túi trữ khí có nhiều cỡ khác nhau như 2.0L và 3.0L.Van điều khiển ở đáy túi trữ khí cho phép điều chỉnh khí thoát ra, hoặc nối với hệ thống xả khí để làm giảm thiểu sự nhiễm khuẩn trong lúc mổ. | Bộ
205 | VT240251 | Bộ dây thở Jackson Rees trẻ em | Túi trữ khí có nhiều cỡ khác nhau như 0.5L, 1.0L.Van điều khiển ở đáy túi trữ khí cho phép điều chỉnh khí thoát ra, hoặc nối với hệ thống xả khí để làm giảm thiểu sự nhiễm khuẩn trong lúc mổ. | Bộ
206 | VT240252 | Bộ điều kinh Karman 01 van | Bộ điều kinh Karman 01 van | Bộ
207 | VT240253 | Bo hút nhớt 90ml | Bo hút nhớt 90ml | Cái
208 | VT240254 | Bóng đèn chiếu tia hồng ngoại | Bóng đèn chiếu tia hồng ngoại | Cái
209 | VT240255 | Bóp bóng giúp thở silicone dùng cho trẻ em 280ml | 1. Chất liệu: Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. 2. Thông số kĩ thuật: Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. Dung tích bóng bóp sơ sinh: 280ml. 3. Đặc tính, TNKT: Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần. Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. Có van 2 chiều với trở kháng < 2.5 cmH2O. Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái
210 | VT240256 | Bóp bóng giúp thở silicone dùng cho trẻ em 550 ml | 1. Chất liệu: Bóng bóp, mặt nạ thở và túi trữ khí làm bằng vật liệu silicone rubber. 2. Thông số kĩ thuật: Có các bộ phận: bóng bóp, mặt nạ thở, túi trữ khí, dây oxy. Dung tích bóng bóp trẻ em: 550ml. 3. Đặc tính, TNKT: Các bộ phận chính (bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí) đều hấp tiệt trùng được 134 độ C tối thiểu được 50 lần. Nồng độ oxy cung cấp bởi bóp bóng có thể lên đến 99%. Có van 2 chiều với trở kháng < 2.5 cmH2O. Lò xo trong van làm bằng thép không gỉ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái
211 | VT240257 | Găng tay dài sản khoa tiệt trùng | Găng tay dài sản khoa tiệt trùng | Đôi
212 | VT240258 | Giấy monitor sản khoa 152mm x 100mm x 150 tờ (có sọc) | Giấy monitor sản khoa kích thước: 152mm x 100mm x 150 tờ | Xấp
213 | VT240259 | Huyết Áp Kế Trẻ em | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh | Bộ
214 | VT240260 | Huyết Áp Kế Trẻ nhỏ | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh | Bộ
215 | VT240261 | Kẹp rốn sơ sinh tiệt trùng | Kẹp rốn sơ sinh tiệt trùng | Cái
216 | VT240262 | Ống cook (Bougi) bộ đặt NKQ khó | Ống cook (Bougi) bộ đặt NKQ khó | Cái
217 | VT240263 | Tấm lót y tế (có lớp thấm nước) | Tấm lót y tế (có lớp thấm nước) | Cái
218 | VT240264 | Vòng tránh thai chứa đồng (TCu-380A) | Vòng tránh thai chứa đồng (TCu-380A) | Cái
219 | VT240265 | Hộp hủy kim | Hộp hủy kim | Hộp
220 | VT240266 | Túi ép tiệt trùng dẹp 20cmx200m | Túi ép tiệt trùng dẹp 20cmx200m | Cuộn
221 | VT240267 | Túi ép tiệt trùng phồng 40cmx100m | Túi ép tiệt trùng phồng 40cmx100m | Cuộn

## Phụ lục 2
Phụ lục 2
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của quý bệnh viện, báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá vaccine và dịch vụ liên quan:
STT | Mã dùng chung | Tên Sản Phẩm | Tên thương mại | Thành phần/ thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế phí, lệ phí (Nếu có) | Thành tiền (VNĐ) | Giá kê khai | Mã kê khai giá | Link kê khai giá
1 | [9 empty] | 1
2 | [9 empty] | 1
3 | [9 empty] | 1
… | [9 empty] | 1
(Đơn giá đã bao gồm thuế, phí và các dịch vụ liên quan).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/03/2024 (Hoặc đến khi có thông báo mới)
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mât khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…………, ngày ….. tháng …… năm ……
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)