PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG VIỆC

(Theo Yêu cầu báo giá ngày 03 tháng 3 năm 2025)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SỬA CHỮA ỐNG KHÓI CỦA HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC Y TẾ; Nội dung công việc như sau: - Dùng cẩu Kato chuyên dụng cẩu hạ 02 ống khói lò đốt cao 18m. - Sửa chữa, hàn gia cố các điểm ăn mòn, rỉ sét 02 ống khói inox D250. - Thay toàn bộ hệ thống cáp neo M10 bọc nhựa, tăng đơ, ma ní, ốc siết cáp giữu ống khói. - Thay mới kim chống sét, nón che mưa, dây đồng m25 tiếp địa 02 ống khói. - Cẩu Kato chuyên dụng lắp dựng lại 02 ống khói. - Khoan lỗ, lắp đặt ống inox D90 lấy mẫu khí thải theo tiêu chuẩn hiện hành trên 02 ống khói. - Sửa chữa mái tôn, chống rột điểm tiếp xúc giữa ống khói và mái tôn nhà chứa lò đốt rác. | Bộ | 02 |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |
| Bằng chữ: |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí vận chuyển.