| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

- QUY ĐỊNH

Về việc quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Gianng (Khu 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021

của UBND huyện Long Mỹ)

Chương I

quy định chung

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng đất đai và khai thác sử dụng các công trình theo đúng đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Khu 2) được phê duyệt tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Long Mỹ.

Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi tham gia vào hoạt động xây dựng, khai thác sử dụng đất đai trong phạm vi ranh giới quy hoạch phải thực hiện theo nôi dung Quy định này.

Các cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thoả thuận các giải pháp kiến trúc, quy hoạch cho các công trình xây dựng trong khu vực theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch nằm trong tổng thể quy hoạch chung khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, vị trí đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi sinh tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (Khu 2), thuộc ấp 5, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ với diện tích quy hoạch là khoảng 116,45 ha, có tứ cận như sau:

- Phía Bắc và phía Đông giáp sông Nước Trong.

- Phía Nam giáp đất sản xuất của dân.

- Phía Tây giáp kênh Nhà Máy và đất sản xuất của dân.

Chương II. quy định cụ thể:

Điều 3. Thống kê quy hoạch sử dụng đất

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất rừng kết hợp dịch vụ dân sinh | 72,44 | 62,21 |
| 2 | Đất trồng lúa nước | 44,01 | 37,79 |
| 2.1 | Đất nuôi trồng thủy sản | 5,88 | 5,05 |
| 2.2 | Đất trồng lúa | 38,13 | 32,74 |
|  | Tổng cộng | 116,45 | 100,00 |

Điều 4. Khu rừng kết hợp dịch vụ dân sinh (Phân khu 1)

Diện tích 72,44 ha, nằm về phía Đông của khu vực quy hoạch. Khu vực này sẽ trồng rừng kết hợp dịch vụ lâm sinh.

#### Điều 5. Khu vực trồng lúa nước (Phân khu 2)

- Vị trí: nằm về phía Tây Nam khu quy hoạch với diện tích còn lại 43,28 ha.

- Đây là khu vực chuyên trồng lúa nước 2 - 3 vụ kết hợp với nuôi trồng động vật thủy sinh có giá trị kinh tế cao.

Điều 6. Khu vực phi nông nghiệp

6.1. Đất giao thông

- Hệ thống giao thông gồm: hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông nội bộ bao xung quanh các khu trình diễn, sản xuất. Dự kiến tỷ lệ đất giao thông chiếm 4 - 5% diện tích tự nhiên khu quy hoạch.

- Trước mắt, Công ty sẽ đầu tư 1 cây cầu tải trọng 3,5 tấn bắc qua sông Nước Trong nối từ tuyến đường công nghệ cao sang khu.

- Lâu dài, khi đầu tư tuyến đường ĐT 930 sẽ đầu tư cầu nối qua khu và đây sẽ là tuyến giao thông chính của Khu.

- Trong tương lai, tuyến giao thông đối ngoại chính của khu sẽ kết nối với đường ĐT 930 tại vị trí hướng bắc của khu vực theo định hướng trong quy hoạch chung khu NNUDCNC đến năm 2025 (thông qua cầu tại bến thủy nội địa).

6.2. Đất kênh mương, mặt nước - cây xanh

- Hệ thống kênh mương được cải tạo từ kênh hiện trạng với chức năng mới là phục vụ nuôi trồng thủy sản, tận dụng tối đa tài nguyên đất và nước.

+ Các kênh cấp (kênh số 1 và kênh số 2): có chức năng chính là nuôi trồng thủy sản là chính, chức năng phụ là điều tiết lượng nước thoát từ các líp trồng.

+ Cống thoát nước mưa: tổ chức cặp đường giao thông, có tác dụng thoát nước mặt và nước tưới tiêu.

- Cây xanh bao quanh vùng dự án: thiết kế dọc theo các tuyến đường trồng cây ăn trái như: mận, chôm chôm, dừa xiêm… để vừa tạo bóng mát, vừa tạo cảnh quan và khách tham quan du lịch có thu hoạch.

Điều 7. Những quy định về kiến trúc đối với việc xây dựng các loại công trình

- Sẽ được nghiên cứu tính toán cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, phải đồng bộ và đảm bảo chức năng của dự án.

- Đối với công trình phục vụ công cộng: Cần có vệ sinh tự hoại trước khi thải ra cống chung của khu vực.

Điều 8. Các công trình hạ tầng kỹ thuật

8.1.1. Giao thông bộ

- Đường trục chính của khu: Mặt đường 5,5m, cao trình từ 2m - 2,5m, lộ giới 9,5m.

- Các tuyến đường nội bộ mặt đường từ 3,5m - 4m, lộ giới từ 5,5m - 7,0m.

- Cao độ nền > +2m.

- Trong các tuyến kênh sẽ đầu tư các cầu hoặc cống để kết nối giao thông nội khu.

8.1.2. Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông

- Căn cứ các quy định tại “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng”.

- Bán kính bó vỉa tại các giao lộ: R ≥ 8m.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng”.

- Cao độ đỉnh đường: +2,5m (cao độ Quốc gia).

- Độ dốc mặt đường là 2% nếu mặt đường thảm bê tông nhựa nguội hai lớp (hoặc 3% nếu mặt đường láng nhựa 3 lớp).

- Vỉa hè trồng cây xanh, mặt vỉa hè có độ dốc theo quy định.

8.1.3. Giao thông thủy

- Giao thông thủy nội khu chủ yếu thông qua kênh số 1, 2 và kênh bờ bao, giao thông thủy kết nối với bên ngoài qua sông Nước trong.

- Bố trí 1 bến thủy hàng hóa trên sông Nước trong, ở vị trí giáp kênh số 2 và 1 bến đò trên đường trục chính số 6 đối diện với đường khu NNUDCNC kết nối với đường tỉnh 930.

- Hàng hóa, nông sản của khu sẽ được vận chuyển bằng đường thủy theo sông Nước Trong đến nhà máy chế biến, kho bãi, bến thủy hàng hóa của công ty ở sông Ngan Dừa.

8.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất

- Cao độ thiết kế san nền đối với công trình của khu vực là ≥ 2 m (cao độ Quốc gia).

- Độ dốc địa hình đối với mặt phẳng tự nhiên: i =≤ 0,1%.

- Cao độ trung bình mặt đất tự nhiên trong khu vực lập quy hoạch xây dựng là + 0,22m đến + 0,51m (cao độ Quốc gia).

8.3. Quy hoạch hệ thống điện

* Nguồn điện

- Khu vực dự án nhận điện qua tuyến đường dây trung thế 22KV từ khu NNUDCNC. Trên địa bàn khu quy hoạch hiện là đất trống, chưa có mạng lưới phân phối điện.

- Lưới điện phân phối: Để cung cấp điện cho khu sản xuất cần cải tạo và xây dựng mạng phân phối điện trung hạ thế bao gồm:

- Đầu tư máy biến áp: công suất máy biến áp tối thiểu khoảng 360 KVA để cung cấp điện cho khu vực trung tâm và điện phục vụ sản xuất.

- Đầu tư tuyến đường dây trung, hạ thế 22KV; 0,4 KV đến các vị trí trạm bơm, máy bơm.

* Chiếu sáng

- Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và được điều khiển bật tắt tự động bằng các tủ điện riêng.

- Đèn chiếu sáng sử dụng dạng led thân thiện với môi trường và con người, có công suất phù hợp. Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo độ rọi tối thiểu trên mặt đường lớn hơn hoặc bằng 5 (lux) và độ rọi trên vỉa hè lớn hơn hoặc bằng 3 (lux).

- Các đèn chiếu sáng được đặt trên trụ thép có độ cao 6m - 9m và được bố trí dọc theo các tuyến đường. Trụ đèn được đặt sát mép trong gờ bó vỉa, có khoảng cách trung bình các trụ đèn chiếu sáng từ 30m - 40m (tùy theo bề rộng mặt đường mà bố trí khoảng cách giữa các trụ cho phù hợp).

- Đèn chiếu sáng được sử dụng hoạt động theo hai chế độ đóng ngắt 50% vào giờ cao điểm hoặc có thể điều chỉnh theo mùa.

- Nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển chiếu sáng sẽ lấy từ 1 lộ ra trong tủ phân phối điện hạ thế của trạm biến áp gần nhất.

8.4. Thông tin liên lạc

- Trong khu vực quy hoạch hiện là đất trống, chỉ có hệ thống thông tin liên lạc di động của các nhà mạng: Vinaphone, Mobiphone, Viettel.

- Khu vực quy hoạch chủ yếu tập trung cho sản xuất nông nghiệp. Do đó không bố trí hệ thống thông tin liên lạc mà chỉ sử dụng hệ thống mạng di động của các nhà cung cấp như: Vinaphone, Mobiphone, Viettel,... để liên lạc.

8.5. Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Đảm bảo các yêu cầu về nước sạch, yêu cầu về áp lực và lưu lượng. Nguồn nước phục vụ khu quy hoạch được lấy từ kênh mương trong khu vực là chủ yếu và đặc điểm riêng của dự án.

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Định mức cấp nước cho công nhân và khách du lịch 80 -100 lít/người/ngày đêm.

+ Số lao động thường xuyên: 20 - 30 công nhân.

+ Số khách tham quan (ngày cao điểm): 500 người.

+ Lượng nước sử dụng ngày cao điểm 20m3/ngày/đêm.

- Giải pháp: Đầu tư 1 trạm cấp nước tập trung công suất 20m3/ngày/đêm (có chức năng lọc khử khuẩn nguồn nước cấp) tại khu vực hành chính để cung cấp nước sinh hoạt.

- Giải pháp phòng cháy chữa cháy:

+ Khi có hiện tượng cháy nổ trong khu sản xuất, nước từ các kênh rạch bơm lên để dập tắt đám cháy.

+ Bố trí cọc bơm nước chữa cháy tại khu vực văn phòng điều hành. Đối với khu vực bungalow sẽ được chữa cháy bằng hệ thống kênh mương tương tự khu vực sản xuất nông lâm nghiệp.

+ Ngoài ra, trong hệ thống sản xuất nông nghiệp của Khu đã bố trí hệ thống tưới phun tự động, khi có đám cháy có thể sử dụng hệ thống tưới phun để dập tắt đám cháy.

8.6. Hệ thống thoát nước

- Hệ thống tiêu mặt: Áp dụng để tiêu thoát nước khi có lượng mưa quá lớn hoặc lũ, triều tràn sông gây úng ngập trên mặt vườn.

- Thông thường áp dụng biện pháp tiêu theo trọng lực, nước sẽ tự chảy đi theo hướng chảy từ nơi cao xuống nơi thấp (mương thoát nước). Nếu nước nguồn quá lớn phải có đê bao và dùng bơm để thoát nước.

- Tiêu nước trong mùa mưa: Phương châm tiêu nước là sự tổng hợp của “Rải nước - Tháo nước”:

+ Rải nước: Chia nhỏ các khu tiêu nước riêng biệt nhằm phân tán lượng nước cần tiêu theo yếu tố địa hình. Nghĩa là, nước ở tiểu vùng nào thì tiêu ngay ở chỗ đó.

+ Tháo nước: Dùng biện pháp tiêu thoát nhanh tại những nơi có thể rút tháo nước thuận lợi. Đôi khi tháo nước cần có những biện pháp hỗ trợ như dùng bơm để bơm nước ra ngoài khu vườn.

+ Đào mương để nước rút nhanh ra khỏi vườn cây.

9. Đánh giá môi trường chiến lược:

Thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 3/06/2014, đồng thời đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong giai đoạn triển khai và đưa dự án vào khai thác cơ bản như sau:

- Tổ chức thi công hợp lý, phải có biện pháp kỹ thuật, quản lý tránh ách tắc giao thông, rò rỉ xăng dầu, trong quá trình thi công xây dựng.

- Giảm thiểu tác động có hại tới môi trường không khí, giảm thiểu tác động có hại của rác thải.

- Công trình xây dựng trong khu quy hoạch phải xây dựng hầm phân tự hoại đạt tiêu chuẩn theo quy định để xử lý nước thải cục bộ trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

Chương III

điều khoản thi hành

Điều 9. Quy định về tính pháp lý

- Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trong phạm vi ranh giới của đồ án quy hoạch có trách nhiệm thi hành Quy định này.

- Quy định này là cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng, quản lý kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý sử dụng đất; kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm nội dung đồ án quy hoạch được duyệt.

Điều 10. Phân công trách nhiệm quản lý

1. Đề nghị Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý đầu tư xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng, khai thác trong khu vực quy hoạch phân khu được duyệt kèm theo Quy định này và các quy định hiện hành liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra mọi hoạt động xây dựng và báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về tình hình liên quan đến các hoạt động xây dựng trái với quy hoạch và Quy định quản lý này.

- Thường xuyên rà soát và thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch để kịp thời điều chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện pháp luật về quy hoạch xây dựng.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

- Tổ chức công bố thông tin Quy định quản lý và nội dung đồ án Quy hoạch được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

- Cung cấp các thông tin quy hoạch được duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

3. Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện:

- Số hóa bản đồ quy hoạch thành bản đồ hệ thống thông tin địa lý để phục vụ công tác quản lý đất đai, xây dựng và công tác công bố, cung cấp thông tin

- Quản lý kiểm soát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

4. Ủy ban nhân dân xã Lương Tâm: Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Chủ đầu tư thực hiện dự án: Lập kế hoạch cụ thể thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt. Đồng thời thực hiện quy hoạch cho các công trình trong khu vực theo đúng quy định quản lý này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 10. Các quy định khác

- Ngoài những quy định cụ thể trên, các quy định khác chưa quy định trong điều lệ này thì tuân thủ Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành có liên quan trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng, xác lập nhiệm vụ và nội dung quy hoạch chi tiết.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, gải quyết theo quy định pháp luật.

- Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi quy định quản lý này phải được UBND huyện xem xét, quyết định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Ngọc Hải